安徽医科大学临床医学院教学楼中央空调项目招标文件

目录

一、投标人须知

（一）前附表

（二）项目概况

（三）投标单位资格要求

（四）投标费用

（五）投标费用及投标保证金、履约保证金

（六）招标文件的解释和答疑

- 投标注意事项

- 投标文件编制

- 投标文件的递交、开标、评标、合同授予、付款方式

- 投标文件格式

六、附件

- 一、投标人须知

| - （一）前附表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安徽医科大学临床医学院教学楼中央空调 |  |  |
| 项目编号 | ZBWJ-2024-0102 |  |  |
| 项目地点 | 合肥市望江西路1166号 |  |  |
| 资金来源 | 自筹 | 招标 方式 | 公开+邀请招标 |
| 监督电话 | 0551-65872699 | 招标文件领取 | 时间：2024年 12 月 18日前 地点：合肥市望江西路555号安徽新华集团采购部办公室 |
| 投标保证金 | 投标保证金：人民币 叁万元，开标前2日内将投标保证金直接汇款到招标人指定银行及开户账号，招标人凭银行回单开收据，中标后自动转为合同履约金。 |  |  |
| 履约保证金递交方式 | 投标人收到中标通知书后投标保证金自动转为合同履约保证金。 |  |  |
| 招标人开户银行及账号 | 开户名称：安徽医科大学临床医学院 开户银行：招商银行合肥卫岗支行 银行账号：551905862010501 |  |  |
| 现场踏勘 | 投标人投标前必须自行现场踏勘，费用自理。 现场踏勘技术联系人孙老师：13856068067 |  |  |
| 质疑及答疑 | 答疑截止时间：2024年12月19日11时前，逾期不予受理。 |  |  |
| 投标文件递交时间 | 投标文件截止：2024年12月20日12时 联系人：薛老师18949850329 杨老师13615695143 递交至：合肥市望江西路555号安徽新华集团采购部办公室 |  |  |
| 开标时间 | 暂定 2024年 12月20日 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 90 天内有效 |  |  |
| 投标文件份数 | 商务标技术标正本、副本各壹份 (商务标、技术标必须独立装订、封装、加盖公章，否则投标无效。) |  |  |
| 合同签署要求 | 投标人在收到中标通知书 3 日内签订 安徽医科大学临床医学院教学楼中央空调 合同，否则视为自动弃标，投标保证金不退还。 |  |  |

- 项目概况

新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司，办学覆盖全国 30个省、自治区、直辖市、香港特别行政区及海外区域。旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校等。

因单位需求，现对集团旗下安徽医科大学临床医学院教学楼中央空调项目进行公开招标采购。

（三）投标单位资格要求

1、投标单位投标人须符合《政府采购法》第二十二条之规定；注册资金不少于500万，且必须是中央空调生产厂家或具有机电设备安装工程专业承包叁级（含）以上资质，并具有类似项目建设、售后、维护等丰富经验的公司；

2、投标人证照齐全并具有独立完成本项目的资质及各项服务能力。

3、投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、投标人必须具有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录。

5、信用资格要求：截至投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6、满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

7、投标单位必须具备从事本项目的销售资质和具备独立完成本项目的能力，并能提供近三年高校类似项目案例及合同复印件。

8、本项目不接受联合体报名。

9、须满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

（四）投标费用

投标人应自行承担其参加本次招标活动自身所发生的所有费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用均不负任何责任。

（五）投标费用及投标保证金、履约保证金

1、招标文件工本费、投标保证金、履约保证金要求：

开标前2日内将投标保证金直接汇款到招标人指定银行及开户账号，招标人凭银行回单开收据，中标后，中标单位投标保证金自动转为合同履约金。投标单位在领取本招标文件时，应出具投标单位授权书或者有效介绍信函。

2、招标文件工本费人民币　/ 元（售后不退）。

3、投标保证金金额：人民币  叁万元整（￥300000 .00元）开标前2日内前打入指定账户；

如投标人有下列情况，投标保证金将不予退还：

3.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

3.2 投标人在投标过程中以任何方式进行串标，导致招标无法顺利进行；

3.3 投标人在投标过程中以任何方式对评标工作施加影响，导致招标无法顺利进行；

3.4 投标人在中标通知书规定的时间内无正当理由拒不签署合同；

3.5 投标人无正当理由，拒不同意招标人评标时依据招标文件的规定，对其投标报价计算错误所进行的修正；

3.6 领取招标文件后放弃投标。如果投标人不准备参加本次投标，请于投标截止日前 2日以书面形式通知招标人，招标人将在投标截止日10个工作日后全额无息退还投标保证金，否则招标人有权扣留投标保证金并不予退还。

4、合同履约保证金：中标单位在接到中标通知书后投标保证金自动转为合同履约保证金。项目完工验收合格后无扣款问题，中标单位凭收据原件到招标人处无息退回。履约保证金一律转账退还至投标单位账户，不退至个人帐户。

5、投标保证金退还：投标人如未中标，在接到招标人电话通知后，请两日内持投标保证金收款收据（需改投标单位公章）到招标人处办理投标保证金退回手续。

（六）招标文件的解释和答疑：

1、投标人在获得本招标文件，如果有问题需要招标人解释和答疑，应当在前附表规定时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版；电子版质疑文件由投标人以WORD文挡盖章形式与指定人员联系；

2、招标人将以书面形式答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）所有获得招标文件的投标人；

3、招标答疑文件或补充招标文件将成为本招标文件的组成部分，与本招标文件具有同等法律效力；

4、本招标文件（含补充招标文件、答疑文件）是签订承包合同的主要依据，承包合同条款中涉及本招标文件的条款应当与本招标文件（含补充招标文件、答疑文件）相一致；

5、投标人对本招标文件自行做出的理解、解释、推论和应用，招标人概不负责。由于投标人对本招标文件的任何误解所造成的后果，均由投标人自负。

6、投标人注意：

如果投标人发现本招标文件中存在错误（包括但不限于：各个组成部分之间出现歧义或存在相互矛盾、组成文件中出现明显或不符合思维逻辑等的错误、打印错误等）时，投标人应按本条第1款中规定的时间与方式提出质疑文件。如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾、错误未提出质疑，中标后，投标人必须接受由招标人依据合同有关条款作出的书面解释。

7、招标文件的修改：

7.1招标人在本须知前附表1中规定的投标截止日期前24小时之前，有权对本招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。招标人对本招标文件的修改，将以向投标人发出招标文件的补充文件的方式做出。

7.2本招标文件的补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。投标人收到招标文件的任何补充文件后，应立即以书面的方式通知招标人，确认已经收到本招标文件的补充文件。投标人不予确认的，不影响该补充文件的效力，且招标人有权取消该投标人的投标或中标资格。

7.3如果招标人对本招标文件进行了修改，当他认为有必要时，或为满足国家法律、法规的规定时可以通知投标人延长本须知前附表1规定的投标截止时间。这种通知应当以书面的方式发给所有获得本招标文件的投标人，投标人收到通知后，应当立即以书面的方式通知招标人，确认已经收到该通知。投标人不予确认的，不影响该投标截止时间延长的效力，且招标人有权取消该投标人的投标或中标资格。

7.4当招标文件的内容与修改书内容相互矛盾时，以发出时间较晚的修改书为准。

二、投标注意事项

1、投标人不得存在下列情形之一：

1.1 与参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

1.2 被责令停业的；

1.3 被暂停或取消投标资格的；

1.4 财产被接管或冻结的；

1.5 在最近三年内有骗取中标或严重违约或其他重大问题的；

1.6 法律和行政法规规定的其他情形。

2、纪律与保密

2.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

2.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.3 在开标人之前，投标人不得就投标价格、投标方案等实质性内容向招标人打听，也不得私下接触开标组成员。

2.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对开标组成员施加任何影响都可能导致其投标无效。

3、勘察现场

3.1 勘察现场按照投标人须知前附表的规定进行。

3.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.3 在勘察现场中，招标人介绍的工程现场和相关的周边环境情况，供投标人参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

三、投标文件编制

投标人的投标文件分为商务标和技术标两部分，投标人应将投标文件商务标和技术标的正本和副本密封，并在密封袋上标明“商务标”或“技术标”字样。

1、商务标部分包含以下内容（单独封装，1正1副）（但不限于）：

1.1 开标一览表；

1.2 企业简介（包括组织机构、能力、设备、人员等）资质证明文件；

1.3 经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

1.4 法定代表人身份证、法定代表人授权，被授权人身份证复印件等资料；

1.5 近三年财务报表，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及证明材料；

1.6 投标报价函（按照招标方指定标准格式）

1.6.1 投标总报价；

1.6.2 投标分项报价（参照投标分项报价明细表）；

1.7  近三年内50万以上高校/公建类商业体同类采购项目业绩案例不少于三个（需提供采购合同复印件）；

1.8  质量保证及售后服务承诺书服务承诺书；

1.9  不高于市场价格承诺书；

1.10 投标保证金转账凭证复印件（或后传给招标人）；

1.11 设备配置清单表（含产品图片及参数详细介绍）；

1.12 招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

2、技术标部分包含以下内容（单独封装，✮不得体现价格，1正1副）：

2.1 企业简介

2.2 经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

2.3 业务联系人身份证复印件及法人签章的授权委托书；

2.4 近三年财务报表，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及证明材料；

2.5 近三年内50万以上高校/公建类商业体同类采购项目业绩案例不少于三个（需提供采购合同复印件）；

2.6 质量保证及售后服务承诺书；

2.7 不高于市场价格承诺书；

2.8 投标保证金转账凭证复印件（或后传给招标人）；

2.9 设备配置清单表（参照投标分项报价明细表，但不得体现价格，含产品图片及参数详细介绍）；

2.10招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

3、投标文件编制的其他要求：

3.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标格式（表格可以按同样格式扩展）。

3.2投标文件的商务标和技术标均需打印，并应在投标文件封面上注明“商务标”或“技术标”。

3.3投标文件封面，投标函等均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

3.4投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖投标人印章或投标文件签字人签字或盖章。

四、投标文件的递交、开标、评标、合同授予、付款方式

1、投标文件的递交：

1.1投标人应将投标文件的技术标和商务标分别密封，并在密封袋上标明“技术标”或“商务标”。外层密封袋除由投标人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章和法定代表人印鉴并标以密封日期。

1.2招标文件递交地址：合肥市望江西路555号安徽新华集团采购部办公室

1.3投标截止时间：2024年12月20日12时。

1.4在投标截止时间之后送达的投标文件将被拒绝，并退回投标人，投标保证金不退还。

1.5在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不退还。

2、开标、评标：

2.1、开标时间和地点：暂定12月20日 ，地点：新华集团采购部会议室。

2.2、开标时投标文件出现下列情形之一的，应作无效投标文件处理：

①.投标文件未加盖投标人、法定代表人印章，或由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件；

②.投标文件未按要求密封和标记；

③.投标文件字迹模糊，无法辨认，未按招标文件规定的格式内容和要求编制；

④.投标人未按要求提交投标保证金的；

⑤.投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准。

⑥.投标单位不能出示法定代表人证书或授权委托书无法人章、法定代表人的印鉴，法定代表人或法人委托代理人不能出示公民身份证（根据招标项目具体要求）；

2.3、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以书面形式要求投标人对投标文件含有不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.4、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝并按废标处理。

2.5、评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或错误，修正错误的原则如下：

①.如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

②.按上述修正错误的原则及方法投标优惠或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，投标优惠后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

2.6、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

2.7、评标小组会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人依法重新招标。

2.8、招标人不一定要接受报价最低的投标文件或收到的任何投标文件，也不会解释选择或否决任何投标文件的原因。

- 3、合同的授予：

3.1、招标人在发出中标通知书前，有权依据评标小组的评标报告拒绝不合格的投标。

3.2、招标人与中标人于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同及附件。

3.3、中标人如不按第2条规定的时间与招标人订立合同，则招标人废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应对超过部分给予赔偿，同时依法承担相应法律责任。

3.4、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。一经发现，招标单位有权终止合同，所造成的一切损失均由中标人负责。

3.5、中标人须自行负责向  项目所在地   政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担本产品供应所需之证明等全部文件（若需要），并自行承担相关费用。

4、付款方式：

全部设备到货经采购方初步验收合格并开具验收单后15个工作日内付设备总价的60%；安装、调试完毕，经采购方验收合格后30个工作日，采购方付至合同总款的80%；整体项目竣工验收合格（以开发建设部竣工报告为准）后15个工作日，采购方付至合同总款的95%；留5%作为质保金。质保金的起算日期为本合同全部产品验收合格后的次日起计算，36个月无质量问题或其他扣款情形的一次性付清（不计利息）。付款采用转账形式，中标方应在采购方付款前提供符合采购方要求的增值税普通发票（全额）。否则，采购方有权暂缓支付款项。

五、投标文件主要格式

- （一）商务/技术标书（封面）

项目招标

投  标  文  件

招标编号：

项 目 名 称：

投标文件内容：    商务标/技术标

投   标   人：                （盖公章）

法定代表人或 代 理 人：       （签字、盖章）

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：              性别：            年龄：              职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系        （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托  （单位名称）   的    （姓名）同志为我公司的合法代理人，就        （项目名称）  的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：           （签字）性别：            年龄：

身份证号码：                            职务：

投  标  人：                               （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

（四）投标函

致：安徽医科大学临床医学院

1、根据贵方的                 项目招标文件，遵照《民法典》等相关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、招标答疑及其他有关文件后；我方愿以投标函的报价完成招标文件要求的全部内容，不再计取任何其他费用。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标报价不得低于企业个别成本有关规定我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证在规定时间内按照招标文件中的《合同条款》由我方法定代表人亲自签订合同，认真履行合同和其他各项承诺。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和投标文件以及招标文件、招标答疑、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分，投标函附录附后。

投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：              电话：            传真：

日期：      年     月     日

投标人签字盖章：

（五）投标报价

- 投  标  总  报  价

投标单位:_________________                项目名称：_________________

| 序号 | 名称 | 分项价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼中央空调系统 设备报价 |  |  |
| 2 | 中央空调辅材、安装报价（含电源、电缆等） |  |  |
| 3 | 集中控制系统 |  |  |
| 4 | 合计总价： |  |  |
| 5 | 质保期限 |  |  |
| 6 | 供货施工工期 |  |  |

投  标  人：                           （盖章）

法定代表人：                           (签字并盖章)

编制日期：

- 投标分项报价明细表

| 安徽医科大学临床医学院教学楼中央空调报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| 一、 | 设备类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四面出风室内机 | VK80，制冷量8.0kw，制热量9.0kw | 台 | 124 |  |  |  |
| 2 | 室外机 | VW952，制冷量95.2kw，制热量106kw | 台 | 9 |  |  |  |
| 3 |  | VW1240，制冷量123.9kw，制热量138kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 遥控器 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 5 | 小计金额 |  |  |  |  |  | 未含税 |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 辅材+安装 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 冷媒管道 | ￠9.52×0.8mm | 米 | 983 |  | 0.00 |  |
| 2 |  | ￠12.7×0.8mm | 米 | 132 |  | 0.00 |  |
| 3 |  | ￠15.88×0.8mm | 米 | 829 |  | 0.00 |  |
| 4 |  | ￠19.05×0.9mm | 米 | 456 |  | 0.00 |  |
| 5 |  | ￠22.2×1.0mm | 米 | 201 |  | 0.00 |  |
| 6 |  | ￠28.58×1.0mm | 米 | 164 |  | 0.00 |  |
| 7 |  | ￠31.8×1.1mm | 米 | 17 |  | 0.00 |  |
| 8 |  | ￠38.1×1.3mm | 米 | 424 |  | 0.00 |  |
| 9 | 保温套管 | ￠10×15mm | 米 | 983 |  | 0.00 |  |
| 10 |  | ￠13×15mm | 米 | 132 |  | 0.00 |  |
| 11 |  | ￠16×20mm | 米 | 829 |  | 0.00 |  |
| 12 |  | ￠19×20mm | 米 | 456 |  | 0.00 |  |
| 13 |  | ￠22×20mm | 米 | 201 |  | 0.00 |  |
| 14 |  | ￠28×20mm | 米 | 164 |  | 0.00 |  |
| 15 |  | ￠31×20mm | 米 | 17 |  | 0.00 |  |
| 16 |  | ￠38×20mm | 米 | 424 |  | 0.00 |  |
| 17 | 冷凝水管 | DN25 | 米 | 676 |  | 0.00 |  |
| 18 |  | DN32 | 米 | 596 |  | 0.00 |  |
| 19 |  | DN40 | 米 | 29 |  | 0.00 |  |
| 20 | 水管保温 | 25*15mm | 米 | 676 |  | 0.00 |  |
| 21 |  | 32*15mm | 米 | 596 |  | 0.00 |  |
| 22 |  | 40*15mm | 米 | 29 |  | 0.00 |  |
| 23 | 信号线 | 3*0.75㎡ | 米 | 2100 |  | 0.00 |  |
| 24 | 线管 |  | 米 | 2100 |  | 0.00 |  |
| 25 | 分歧管 |  | 个 | 114 |  | 0.00 |  |
| 26 | 制冷剂 | R410a | kg | 220 |  | 0.00 |  |
| 27 | 支吊架 |  | kg | 300 |  | 0.00 |  |
| 28 | 辅材 | 多联机安装所需的焊条/五金/乙炔/氮气等 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 29 | 室内外机电源 | 含室内机电源及JDG线管、室外机电源及桥架、空开、配电箱等（满足中央空调配电图纸安装所需未列出的其他辅材） | 项 | 1 |  | 0.00 | 电缆：远东、上上、江杨 |
| 30 | 小计金额 |  |  |  |  |  | 未含税 |
| 31 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 集中控制系统 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 集中控制 | 集控对单台或多台设备进行分区域管理，集中控制 | 项 | 1 |  | 0.00 | 未含税 |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 合计 | (一+二+三)=四 |  |  |  | 0.00 |  |
| 备注： 1、中央空调设备类以实际数量为准，招标方有权视产品、设备具体功能满足的实际使用情况来决定参数及数量是否必须完全满足。 2、辅材为预估数量，最终辅材+安装为总价包干。电线电缆品牌要求：远东、上上、江扬。 3、本项目为交钥匙工程，以上所列项目包含铜管、保温、线管、电缆及其他辅材等全部弱电材料及施工，投标单位须到实际施工场地进行现场勘测，依据现场环境自行补充配套设施，最终落地项目满足使用需求、符合图纸要求和施工规范。如因投标单位没有充分勘测现场，造成需增加施工成本或影响招标方使用等一切责任由投标单位承担，对招标人造成损失的，投标单位应承担赔偿责任。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标报价说明：

- 1.投标人应严格按照规定的格式填写投标报价表中有关内容。

2.本次报价是一份完整无漏的清单报价，包含项目范围的全部费用，中标人在执行合同的服务中，不得以任何理由增加费用。

3.本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

4.产品报价表报价包含教学楼中央空调项目在内的一切费用及运输、人工安装（含设备及配套辅材的安装、调试使用以及质保期内维护）、税点和涉及第三方检测机构验收合格报告等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

5.本项目分项报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标单位公章

日期：   年   月   日

（六）无重大违法记录声明函

致：

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，参加本项目采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：

- （七）投标保证金退还申请

：

我公司参与贵公司                        项目的投标，如因我公司未中标，现申请退还投标保证金人民币          （￥：     元），望予以办理，并请将所退款项付至以下帐号。

开户名称：

开 户 行：

帐    号：

公司（公章）

日   期：

- 附件：

附件1：

廉 政 承 诺 书

甲方：安徽医科大学临床医学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式五份，甲方执四份、乙方执一份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件2

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

- 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

附件3

安全文明施工协议书

甲方：

乙方：

为进一步明确甲、乙双方安全文明施工方面工作的责任划分，确保工作现场内作业人员的生命安全，做好成品保护工作，保证工作顺利进行，根据有关法律法规及双方签订的合同，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

- 乙方承诺严格按照合同约定的参数、质量标准组织生产、供货，双方封存样品的，实际交付的产品不得低于样品的质量标准。

- 乙方需进行现场踏勘或现场复核，并结合现场条件出具产品设计图和施工方案，经甲乙双方签字确认后组织生产加工及现场施工作业。

- 乙方车辆进/离场时，应根据甲方安保部门要求，按指定路线进入/驶离，进场后停靠在指定位置。行驶过程中应做到缓慢、有序，避免压坏路牙、井盖，损坏树木、绿植等，非作业时间停靠在指定停车点，不得随意挪动。如有损毁，乙方应按甲方要求更换、恢复，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

- 乙方卸货、安装、施工前应做好场地、环境确认，卸货、安装、施工时确保安全并对地面做好保护，搬货、安装、施工时须做好墙面、设备设施、管道管线、建筑结构以及其他成品保护。如有损坏，乙方应无条件按甲方要求修复或照价赔偿。乙方应做好现场的环境卫生工作，对现场造成损坏或污染的，由乙方负责修复或清理，给甲方或任何第三方造成损失的，由乙方负责赔偿。

- 甲乙双方指定专人负责本项目的对接和管理工作，对接人对本项目的全过程负责。对接人员如需调整应及时书面告知对方。乙方项目负责人卸货、安装期间应保证不脱岗，并保持通信畅通，能够及时联络、沟通。

- 甲方对接人及联系电话：

- 乙方对接人及联系电话：

- 采购经办人及联系电话：

- 因现场安装、施工等需要用水、用电、使用特殊设备时须提前报备并征得甲方同意，使用过程应规范并确保安全，作业完成应立即切断水、电等。否则，甲方有权视现场情况给予乙方【】元-【】元/次的罚款。

- 双方应严格遵守国家有关文明施工、安全生产的法律法规及相关规定，认真执行有关安全要求，严格遵守安全操作规程。特殊工种作业，乙方需按要求安排相关专业人员持证上岗作业。安排未取得特种作业操作证的人员上岗作业的，甲方有权给予乙方500元/次的罚款，且乙方应承担由此造成的一切责任并赔偿损失。

- 乙方需做好安全施工防护措施，加强安全文明施工管理，高空作业应按规定佩戴安全带、安全帽，设置安全网等。现场施工过程中发生的人身安全、财产损失的，均由乙方承担，给甲方或任何第三方造成损失的，由乙方负责赔偿。项目履约期间因乙方原因发生的任何安全、消防等事故，均由乙方承担一切责任并赔偿因此给甲方造成的损失。

- 乙方作业完成时，应对现场进行清理，不得乱堆乱放。若因乙方原因未及时清理，甲方有权指派他人对现场进行清理，所发生的费用由乙方承担。乙方拒绝支付的，甲方有权追偿。

- 甲方有权对乙方的安全生产及现场情况进行监督，对违规、违章行为以及违反本协议书约定行为均有权制止，限期整改，并根据具体情况进行【】-【】的罚款或其他处罚，若不按期改正，甲方有权责令乙方停工，停工期间的费用及其他损失由乙方自行负责。情节严重的，甲方还有权单方解除合同并要求乙方按项目合同承担责任。

- 其他约定:

- 本协议由双方签字盖章后生效。本协议一式  份，甲方执  份，乙方执  份。

甲方单位：（盖章）							乙方单位：（盖章）

法定代表人：									法定代表人：

委托代理人：									委托代理人：

项目负责人：									项目负责人：

附件4 图纸（来电索取电子版）